## CUPRINS
Datorită legăturilor directe cu producătorii de marcă din Cehia, Germania, Italia, Polonia, Portugalia, Slovacia, Spania, Bulgaria şi Ungaria
S.C. SECPRAL PRO INSTALAŢII S.R.L. oferă materiale de instalaţii moderne conform Normelor Europene, certificateTÜV ISO 9000, 9001, 9002, având Agremente Tehnice pentru România.
CATALOG GENERAL DE PRODUSE - CAZANE SI POMPE DE CALDURA
2025-07-14
►CAZANE DE PERETE ŞI STATIVE (GAZ, COMBUSTIBIL SOLID, CURENT ELECTRIC); CONVECTOARE - PROTHERM | AICI
►CAZANE DE PERETE ŞI INSTANTURI PE GAZ - TERMET | AICI
►CAZANE DE PERETE - BAXI | AICI
►CAZANE CU FUNCTIONARE PE PRINCIPIUL GAZEIFICARII - ATMOS | AICI
►CAZANE PENTRU ARDERE DE BIOMASA NELEMNOASA WOODY SB/FC | AICI
►CAZANE STATIVE PE COMBUSTIBIL – GRANDE ALFA PLAM | AICI
►SEMINEE, TERMOSEMINEE, POMPE DE CALDURA THERMOFLUX | AICI
►ARZATOARE SI ACCEOSRII – BMAX | AICI
►SURSE NEINTRERUPTIBILE WELL | AICI
►ENERGIE VERDE - PANOURI FOTOVOLTAICE - INVERTOARE - BATERII - ACCESORII | AICI
►CAZANE ELECTRICE KOSPEL | AICI
►POMPE DE CALDURA LG | AICI
►ACCESORII POMPE DE CALDURA | AICI
►ACCESORII PT. CAZANE SI TERMOSEMINEE PE PELETI | AICI
Preţurile general valabile începând cu data de 09.07.2020 sunt exprimate în EURO, pe bucată , fără TVA, franco depozit (cu deservire din depozit) Cluj/Bucureşti/Sibiu/Timisoara/Craiova/Roman). Ele se calculează în LEI la cursul ING.
La produsele indicate se adauga la pretul final si valoarea taxei verzi, exprimata in LEI FARA TVA!
S.C. SECPRAL PRO INSTALAŢII S.R.L. îşi ia angajamentul faţă de clienţii săi să NU SCHIMBE preţul produselor decât dacă vor surveni schimbări la producători!
Vă rugăm NU UITAŢI: reduceri importante de preţ în funcţie de cantitate, la anumite categorii de produse!
Ofertele de preţ pot fi consultate şi pe site-ul https://spishop.ro
Condiţii de preţ şi deservire deosebite pentru proiecte!
Există multe căi …, cea pe care v-o propunem noi e una SIGURĂ!

## Pompe caldura LG
POMPE DE CALDURA LG |  |  |  | Cuprins
DENUMIRE/DESCRIERE | COD | CAPACITATE | PRET LISTA EUR FARA TVA
kW
R32 MONOBLOC S
R32 MONOBLOC S 1 PHASE MODEL | HM051MR.U44 | 5.5 | 3753.7074
R32 MONOBLOC S 1 PHASE MODEL | HM071MR.U44 | 7 | 3762.1471
R32 MONOBLOC S 1 PHASE MODEL | HM091MR.U44 | 9 | 3770.6355
R32 MONOBLOC S 1 PHASE MODEL | HM121MR.U34 | 12 | 4558.622
R32 MONOBLOC S 1 PHASE MODEL | HM141MR.U34 | 14 | 4629.0904
R32 MONOBLOC S 1 PHASE MODEL | HM161MR.U34 | 16 | 4603.4689
R32 MONOBLOC S 3 PHASE MODEL | HM123MR.U34 | 12 | 4540.3856
R32 MONOBLOC S 3 PHASE MODEL | HM143MR.U34 | 14 | 4717.9764
R32 MONOBLOC S 3 PHASE MODEL | HM163MR.U34 | 16 | 5035.7925
ELECTRIC BACKUP HEATER/1 PHASE MODEL | HA031M.E1 | 3 | 816.8343
ELECTRIC BACKUP HEATER/1 PHASE MODEL | HA061M.E1 | 3+3 | 866.2458
ELECTRIC BACKUP HEATER/3 PHASE MODEL | HA063M.E1 | 2+2+2 | 866.2458
R32 MONOBLOC
R32 MONOBLOC 1 PHASE MODEL | HM051M.U43 | 5.5 | 3713.5849
R32 MONOBLOC 1 PHASE MODEL | HM071M.U43 | 7 | 3718.2172
R32 MONOBLOC 1 PHASE MODEL | HM091M.U43 | 9 | 3756.82
R32 MONOBLOC 1 PHASE MODEL | HM121M.U33 | 12 | 4499.5369
R32 MONOBLOC 1 PHASE MODEL | HM141M.U33 | 14 | 4473.2871
R32 MONOBLOC 1 PHASE MODEL | HM161M.U33 | 16 | 4613.4722
R32 MONOBLOC 3 PHASE MODEL | HM123M.U33 | 12 | 4460.9342
R32 MONOBLOC 3 PHASE MODEL | HM143M.U33 | 14 | 4700.1987
R32 MONOBLOC 3 PHASE MODEL | HM163M.U33 | 16 | 5035.7925
ELECTRIC BACKUP HEATER/1 PHASE MODEL | HA031M.E1 | 3 | 816.8343
ELECTRIC BACKUP HEATER/1 PHASE MODEL | HA061M.E1 | 3+3 | 866.2458
ELECTRIC BACKUP HEATER/3 PHASE MODEL | HA063M.E1 | 2+2+2 | 866.2458
R32 HYDROSPLIT HYDRO BOX
R32 1 PHASE MODEL ODU | HU121MRB.U30 | 12 | 2956.5849
R32 1 PHASE MODEL ODU | HU141MRB.U30 | 14 | 3051.1956
R32 1 PHASE MODEL ODU | HU161MRB.U30 | 16 | 3200.9959
R32 3 PHASE MODEL ODU | HU123MRB.U30 | 12 | 3220.7065
R32 3 PHASE MODEL ODU | HU143MRB.U30 | 14 | 3333.0567
R32 3 PHASE MODEL ODU | HU163MRB.U30 | 16 | 3407.9568
R32 HYDROSPLIT HYDRO BOX 3 PHASE MODEL IDU | HN1600MC.NK1 |  | 1633.6685
ELECTRIC BACKUP HEATER/1 PHASE MODEL | HA061C.E1 | 3+3 | 617.6441
ELECTRIC BACKUP HEATER/3 PHASE MODEL | HA063C.E1 | 2+2+2 | 727.2759
R32 HYDROSPLIT IWT(200 l DHW tank)
R32 1 PHASE MODEL ODU | HU121MRB.U30 | 12 | 2956.5849
R32 1 PHASE MODEL ODU | HU141MRB.U30 | 14 | 3051.1956
R32 1 PHASE MODEL ODU | HU161MRB.U30 | 16 | 3200.9959
R32 3 PHASE MODEL ODU | HU123MRB.U30 | 12 | 3220.7065
R32 3 PHASE MODEL ODU | HU143MRB.U30 | 14 | 3333.0567
R32 3 PHASE MODEL ODU | HU163MRB.U30 | 16 | 3407.9568
R32 HYDROSPLIT IWT MODEL IDU | HN1616Y.NB1 |  | 6160.9994
BUFFER TANK (40l) | OSHB-40KT.AEU |  | 716.4671
EXPANSION VESSEL FOR DHW (8l) | OSHE-12KT.AEU |  | 177.5727
R32 SPLIT HYDRO BOX
R32 SPLIT HYDRO BOX 1 PHASE MODEL ODU | HU051MR.U44 | 5.5 | 1636.7567
R32 SPLIT HYDRO BOX 1 PHASE MODEL ODU | HU071MR.U44 | 7 | 1713.9623
R32 SPLIT HYDRO BOX 1 PHASE MODEL ODU | HU091MR.U44 | 9 | 1854.4763
R32 SPLIT HYDRO BOX 1 PHASE MODEL IDU | HN091MR.NK5 |  | 2314.6211
R32 SPLIT IWT
R32 SPLIT HYDRO BOX 1 PHASE MODEL ODU | HU051MR.U44 | 5.5 | 1636.7567
R32 SPLIT HYDRO BOX 1 PHASE MODEL ODU | HU071MR.U44 | 7 | 1713.9623
R32 SPLIT HYDRO BOX 1 PHASE MODEL ODU | HU091MR.U44 | 9 | 1854.4763
R32 SPLIT IWT MODEL IDU (200 l) | HN0916T.NB1 |  | 6520.7771
BUFFER TANK (40l) | OSHB-40KT.AEU |  | 716.4671
EXPANSION VESSEL FOR DHW (8l) | OSHE-12KT.AEU |  | 177.5727
R410A SPLIT HYDRO BOX (BACKUP HEATER 6 Kw)
R410A 1 PHASE MODEL ODU | HU121MA.U33 | 12 | 2192.6364
R410A 1 PHASE MODEL ODU | HU141MA.U33 | 14 | 2208.0775
R410A 1 PHASE MODEL ODU | HU161MA.U33 | 16 | 2316.1652
R410A SPLIT HYDRO BOX 1 PHASE MODEL IDU | HN1616M.NK5 |  | 2409.8985
R410A 3 PHASE MODEL ODU | HU123MA.U33 | 12 | 2286.1252
R410A 3 PHASE MODEL ODU | HU143MA.U33 | 14 | 2313.077
R410A 3 PHASE MODEL ODU | HU163MA.U33 | 16 | 2486.0173
R410A SPLIT HYDRO BOX 3 PHASE MODEL IDU | HN1636M.NK5 |  | 2527.9835
R410A/R134a HIGH TEMPERATURE
R410A/R134a 1 PHASE MODEL ODU | HU161HA.U33 | 16 | 3048.0734
R410A/R134a 1 PHASE MODEL IDU | HN1610H.NK3 |  | 3888.0693
HEAT PUMP WATER HEATER
HEAT PUMP WATER HEATER(200l) | WH20S |  | 1964.058
HEAT PUMP WATER HEATER(270l) | WH27S |  | 2140.528
ACCESSORIES
SENSORS
ROOM TEMPERATURE SENSOR | PQRSTA0 |  | 39.6527
THERMISTOR FOR 2 CIRCUIT OR E/HEATER | PRSTAT5K10.ENCXLEU |  | 57.8269
WIRED REMOTE CONTROLLER | PREMTW101 |  | 148.5491
2 REMOTE CONTROL WIRE | PZCWRC2 |  | 57.8269
LG WI-FI MODEM | PWFMDD200 |  | 109.6737
AC EZ TOUCH(Centralized control) | PACEZA000 |  | 1399.2959
AC smart 5 (Centralized control) | PACS5A000 |  | 2374.9518
ACP5 (Centralized control) | PACP5A000 |  | 7012.9851
ACP Lonworks (Centralized control) | PLNWKB000 |  | 3109.9031
Modbus RTU Gateway (Centralized control) | PMBUSB00A |  | 397.5064
PI485 Gateway (Centralized control) | PMNFP14A1 |  | 146.7152
Simple Dry Contact | PDRYCB000 |  | 123.7909
Dry Contact for Thermostat | PDRYCB320 |  | 118.8393
Meter Interface/Energy monitoring | PENKTH000 |  | 160.2863
PI485 Gateway AWHP (NEW)(Centralized control) | PP485A00T |  | 150.383
DOMESTIC HOT WATER SENSOR | PHRSTA0 |  | 49.3977
INSTALLATION KITS
DOMESTIC HOT WATER TANK KIT - R32 SPLIT HYDRO BOX , R410A SPLIT HYDRO BOX , R32 HYDROSPLIT , HYDRO BOX | PHLTA |  | 259.3951
DOMESTIC HOT WATER KIT - R410A SPLIT HYDRO BOX (HN1639 NK3) | PHLTC |  | 259.3951
DOMESTIC HOT WATER TANK KIT - R32 MONOBLOC , R32 MONOBLOC S | PHLTB |  | 429.5714
SOLAR THERMAL KIT - R32 MONOBLOC , R410A SPLIT HYDRO BOX (HN1639 NK3) | PHLLA |  | 171.8286

## Accesorii pompe de caldura
ACCESORII POMPE DE CALDURA |  |  | Cuprins
DENUMIRE/DESCRIERE | COD | PRET LISTA EUR FARA TVA
CABLU DE INCALZIRE SILICON 15W/MCU SENZOR DE TEMPERATURA SI STECHER SHUKO SCC3000017 | SCC3000017 | 35.7057
POMPA CONDENS CU LED SC11LT 12170100L | 12170100L | 78.8973
SUPORT ANTIVIBRANT PENTRU POMPA DE CALDURA EXTREME 8, 450 CU PROFIL DE ALUMINIU SURUBURI DE PRINDERE M8 SI PIULITE SCD500237 | SCD500237 | 13.1257
SUPORT ANTIVIBRANT PENTRU POMPA DE CALDURA EXTREME 8, 600 CU PROFIL DE ALUMINIU SURUBURI DE PRINDERE M8 SI PIULITE SCD500238 | SCD500238 | 16.1812
SUPORT TIP CADRU EMPIRE EVO 440 PENTRU POMPA DE CALDURA SCD500002 | SCD500002 | 63.8639
SUPORT TIP CADRU EMPIRE EVO 550 PENTRU POMPA DE CALDURA SCD500004 | SCD500004 | 69.1572
TAVA CONDENS CU CABLU DE INCALZIRE DE 3M (1050X400) SCD300072 | SCD300072 | 104.1843
TAVA CONDENS CU CABLU DE INCALZIRE DE 3M (1250X500) SCD300076 | SCD300076 | 120.247

## Protherm
CENTRALE MURALE PROTHERM |  |  |  |  | Cuprins
DENUMIRE | COD | PUTERE NOMINALA (kW) | PRET IN EUR/BUC FARA TVA | CLASA DE EFICIENTA ENERGETICA** | COD ARTICOL | TAXA VERDE, LEI/BUC FARA TVA
Cazan de perete Lynx, cu condensare pentru încălzire şi preparare ACM * | LYNX25A*** | 4.9-18.1 | 816.68 | A | L0010015684A | 14
| LYNX30A*** | 6.0-25 | 913.2607 | A | L0010015685A | 14
| LYNX35A1*** | 7.1-28.2 | 1084.24 | A | L0010015686A | 14
*Include chitul de evacuare standard (cot 90 grade, coş 0,75 m, garnituri şi coliere de asamblare)!
** valabil doar pentru produsele fabricate incepand cu data de 26.09.2015
***domeniul puterii utile la 80/60 °C
DENUMIRE | COD | PUTERE INCALZIRE kW | PRET IN EUR/BUC FARA TVA | CLASA DE EFICIENTA ENERGETICA | TAXA VERDE, LEI/BUC FARA TVA
Cazan de perete Puma, cu condensare pentru încălzire şi preparare ACM * | Puma24 | 6.0-18.4 | 729.82 | A | 14
Cazan de perete Leopard , cu condensare + cos | PCAZCO24LEOPARD-A | 24 | 770.9 | A | 14
| PCAZCO28LEOPARD-A | 28 | 806.67 | A | 14
*Include chitul de evacuare standard
CAZANE ELECTRICE PROTHERM
DENUMIRE SI DESCRIERE | COD | PUTERE kW | PRET IN EUR/BUC FARA TVA * | CLASA DE EFICIENTA | TAXA VERDE, LEI/BUC FARA TVA
Cazan electric Ray PROTHERM 6KE | 6KE14EU | 3 - 6 | 546.8842 | D | 14 | Cuprins
Cazan electric Ray PROTHERM 9 KE | 9KE14EU | 3 - 9 | 559.3648 | D | 14
Cazan electric Ray PROTHERM 12KE | 12KE14EU | 6 - 12 | 570.2853 | D | 14
Cazan electric Ray PROTHERM 14 KE | 14KE14EU | 6 - 14 | 624.8877 | D | 14
Cazan electric Ray PROTHERM 18 KE | 18KE14EU | 6 - 18 | 638.9283 | D | 14
Cazan electric Ray PROTHERM 21 KE | 21KE14EU | 12 - 21 | 676.37 | D | 14
Cazan electric Ray PROTHERM 24 KE | 24KE14EU | 12 - 24 | 693.5308 | D | 14
Cazan electric Ray PROTHERM 28 KE | 28KE14EU | 14 - 28 | 713.8117 | D | 14
*preturile includ timbru verde 10.50 lei/buc fara TVA
CONVECTOARE ELECTRICE PROTHERM
DENUMIRE | COD | PUTERE W | PRET IN EUR/BUC FARA TVA*
Convector electric | 1110S | 1000 | 78.87
| 1115S | 1500 | 88.43
| 1120S | 2000 | 99.16
*preturile includ timbru verde 4.20 lei fara TVA
ACCESORII CAZANE MURALE ŞI DE SOL PROTHERM |  |  |  |  | Cuprins
DENUMIRE |  | COD | PRET IN EUR/BUC FARA TVA
ACCESORII PENTRU LYNX25A, LYNX30A, LYNX35A
Extensie 0.5M 60/100 PP |  | 20109185 | 19.1267
Extensie 1M 60/100 PP |  | 20109169 | 23.9083
Extensie 2M 60/100 PP |  | 20109186 | 47.8167
Cot 87° 60/100 PP |  | 20109171 | 24.8
Cot 45° 60/100 PP |  | 20109172 | 41.4411
Adaptor tubulatura verticala 60/100 PP |  | 20109167 | 11.1572
Terminatie trecere acoperis negru |  | 20109168 | 55.7861
Cos evacuare S5D-1000, ø60/100 1 m |  | 0020056510 | 36.9094
Element separare S2 ø60 |  | 0020056514 | 66.4369
Prelungitor Lynx condens, ø60/100 - 0,5 m |  | 0020257007 | 24.7167
Prelungitor Lynx condens, ø60/100 - 1 m |  | 0020257008 | 30.92
Tub de capăt pentru evacuare verticală S3, ø60/100, 1 m |  | 2805 | 59.5823
Cot coaxial 45° K11D, ø60/100 |  | 2840 | 16.6599
Cot coaxial 90° O1, ø60/100 |  | 2841 | 24.2547
Cot coaxial 90° K1D, ø60/100 |  | 2842 | 13.9221
Cot cu flanşă 90° K5D, ø60/100 |  | 7193/0020056512 | 17.4001
Capac din tablă V1, ø60/100 |  | 2860 | 15.291
Element de capăt pentru tubulatură verticală SM1D, ø60x100 |  | 5300 | 24.8834
Garnitură OK1, ø60x1 |  | 2406/0020033465 | 1.3689
Clemă SP1D, ø100 |  | 4174 | 1.5818
Clemă TP1D |  | 4179 | 1.46
Senzor temperatură exterioară, automat, pentru cazan Grizzly |  | 1650 | 14.7638
Senzor de temperatură (Panther v18, Lion mural) |  | 0020040797 | 18.19
Senzor de temperatură exterioară SO10075 (v17, KKZ, KLZ, KLOM) |  | 4180/0020034022 | 12.1274
Vană cu 3 căi 1" SF25M1S+RC |  | 2045/0020025318 | 63.67
Vană cu 3 căi 3/4" |  | 2046/0020033618 | 61.49
Duză arzător 0.45 mm 60° |  | 2587/0020033627 | 8.6494
Racord prevăzut cu colector condens Z2 |  | 2858 | 21.304
Exhaustor gaze arse PT 30 (pentru cazan 30 KLO, 30 KLZ) |  | 2868 | 81.2007
Cot legătură K2A, ø80x90°, pentru exhaustor |  | 2830/0020088233 | 12.54
Prelungitor T1K, ø60/100, 1m |  | 6856 | 27.4184
Cos vertical capăt S3K, 1.5 m, pt. 30 KKZ |  | 6857 | 66.9642
Cot 90° K1K, ø60/100 |  | 6858 | 23.7275
Cot 45° K11K, ø60/100 |  | 6859 | 41.6549
Ieşire verticală coaxială T1M, ø60/100 1 m |  | 7737 | 27.7327
Cot coaxial K1M, ø 60/100 90° |  | 7738 | 25.0964
Reducţie R1M, ø60/100 |  | 7740 | 30.0548
Reducţie R21M, ø80/125 |  | 7741 | 36.5951
Coş de fum T21M-1000, ø80/125 1 m |  | 7743 | 46.9277
Capăt de tubulatură S21M, ø80/125 1,2 m |  | 7747 | 73.3929
Adaptor pentru separare R2M, ø80/80 |  | 7748 | 41.1276
Set reglare echitermă KKX |  | S-EQ-BXV17 | 98.0735
Set-diuze PB Panther v. 15 |  | 4882 | 13.6889
Set-diuze PB Leopard v.15 |  | 4884 | 4.4616
Set diuze GPL 24BXX17 |  | 0010005362 | 54.8368
Set diuze PB Panther 24 kW v.17 |  | 0010005363 | 16.8729
Set diuze PB Panther 28 kW |  | 0010005364 | 18.2722
Kit GPL 24KXX v18 |  | 0010005769 | 51.6731
Set racordare Lynx |  | SP-BXVE-D | 36.9094
Set conectare Ray 14 EU si boiler |  | 10027587 | 101.8782
Set conectare centrale Lion, Panther v18 |  | 0020038446 | 49.564
Senzor temperatură SO10045 1m |  | 5805/0020027633 | 6.8546
Senzor temperatură boiler SO10044-2m |  | 5806/0020027634 | 7.0675
Set racordare inferioara Hydroset P-B60Z-D v.18 |  | 0010005767 | 68.546
Set racordare laterala Hydroset P-B60Z-D v.18 |  | 0010005768 | 36.9094
Set racordare Hydroset P-B60Z-D v.18 |  | 0020065434 | 55.7697
Set racordare laterală Hydroset v.17 |  | P-BZ24B-17 | 84.3643
Set racordare inferioară Hydroset v.17 |  | P-BZ24D-17 | 110.7282
Set regulator cascadă Kromschroder E8.4401 |  | 0020032151 | 406.0033
Unitate de comandă Thermolink B |  | 0020035406 | 36.0982
Unitate de comandă Thermolink S |  | 0020035407 | 47.4549
Unitate de comandă Thermolink P |  | 0020035408 | 54.8368
Unitate de comandă Thermolink RC (wireless) |  | 0020035409 | 173.39
Regulator cascadă Kromschroder E8.4401 |  | 0020048751 | 342.7301
Senzor temperatură exterioară AF |  | 0020049244 | 10.1197
Senzor temperatură boiler SPF |  | 0020049245 | 13.3949
Senzor debit VF |  | 0020049246 | 17.5015
Set conectori pentru E8.4401 |  | 0020049247 | 30.2677
Set automatizare RVA 43.222 pentru cazan Grizzly |  | S-RG1 | 379.6395
Set automatizare RVA 63.242 pentru cazan Grizzly |  | S-RG2 | 537.8226
Set automatizare RVA 63.280 pentru cazan Grizzly |  | S-RG3 | 664.369
Dispozitiv de siguranta la suprapresiune Caleffi |  | 0020049308 | 91.2595
Receptor Optima |  | RXST625 | 40.05
Senzor Standard VR10 |  | 306787 | 14.382

## Termet
CENTRALE PE GAZ CU CONDENSARE TERMET |  |  |  |  | Cuprins
DENUMIRE | COD | PUTERE (kW)* | PRET IN EUR/BUC FARA TVA | CLASA DE EFICIENTA ENERGETICA | TAXA VERDE, LEI/BUC FARA TVA
CENTRALA TERMICA EURO COMFORT 25/30 kW COMBI (pentru incalzire si preparare ACM) | 5471 | 24/30 | 752.93 | A | 35
CENTRALA TERMICA EURO COMFORT 35 kW SYSTEM (pentru incalzire) | 5501 | 34.5 | 901.09 | A | 35
CENTRALA TERMICA EURO COMFORT 35/40 kW COMBI (pentru incalzire si preparare ACM) | 5491 | 34.5/40 | 901.09 | A | 35
Cazan cu condensare ECOCONDENS CRYSTAL-50 pentru incalzire | 5001 | 45 | 1534.37 | A | 35
Cazan cu condensare ECOCONDENS CRYSTAL-50 pentru incalzire si preparare ACM | 4991 | 45/45 | 1534.37 | A | 35
*AT, respectiv AT/ACM. Putere termica pentru AT la 80/60 ºC;
Preturile includ kitul de evacuare si valoare timbru verde.
CENTRALE PE GAZ TERMET
DENUMIRE | COD | PUTERE (kW) | PRET IN EUR/BUC FARA TVA | CLASA DE EFICIENTA ENERGETICA | TAXA VERDE, LEI/BUC FARA TVA
*Cazan Unico Elegance tiraj fortat, pentru incalzire | GCO-24-01-24E | 24 | 470.8085 | - | 40
Preturile includ kitul de evacuare (unde este necesar). * preturile includ valoare timbru verde.
ACCESORII
DENUMIRE | COD |  | PRET IN EUR/BUC FARA TVA
Cot coaxial de legatura 60/100 90 pt. centrale cu condensare | T 9000 00 93 00 |  | 24.311
Prelungitor cos fum 60/100 0.5 m pt. centrale cu condensare | T 9000 01 28 00 |  | 18.1355
Prelungitor cos fum 60/100 1 m pt. centrale cu condensare | T 9000 00 92 00 |  | 27.117
Senzor temperatura boiler NTC | WKC 5140 00 0091 |  | 14.9615
Senzor temperatura exterioara | WKC 0567 00 0000 |  | 18.699
Cuprins
DENUMIRE ACCESORII | COD |  | PRET IN EUR/BUC FARA TVA
VANA CU TREI CAI 3/4' | Z1140.34.00.00 |  | 152.7926

## Baxi
CENTRALE BAXI
Cuprins
DENUMIRE | MODEL | COD | PUTERE kW | PRET IN EUR/BUC FARA TVA | OBSERVATII
Centrală de perete în condensare , pentru încălzire și apă caldă menajeră, functionare cu gaz metan în amestec cu până la 20% hidrogen | LUNA CLASSIC 1.24 INT-B | 7796019PA | 24 | 739.8736
| LUNA CLASSIC 24 INT-B | 7796020P | 24 | 681.2573 | Kit evacuare inclus
| LUNA CLASSIC 28 INT-B | 7796021P | 28 | 722.4101
Centrală de perete în condensare , pentru încălzire și apă caldă menajeră | DUO-TEC COMPACT 24 E | 7722082 | 20/24 | 756.7568
| DUO-TEC COMPACT 28 E | 7722083 | 24/28 | 839.7083
| LUNA COMPACT 24 |  | 24 | 786.84
Centrală de perete în condensare LUNA DUO-TEC E, pentru încălzire | LUNA DUO-TEC E 1.24 | 7720023 | 24 | 975.0502
| LUNA DUO-TEC E 1.28 | A7720024 | 28 | 1034.717
| LUNA DUO-TEC E 1.32 | AT 7741416P | 32 | 1087.903
| LUNA DUO-TEC E 24 | A7720025 | 20/24 | 893.554
| LUNA DUO-TEC E 28 | 7720026 | 24/28 | 925.5704
| LUNA DUO-TEC E 33 | 7720027 | 28/33 | 1021.619
| LUNA DUO-TEC E 40 | 7720028 | 32/40 | 1120.579
Centrală de perete în condensare NUVOLA DUO-TEC+ , cu boiler incorporat, pentru încălzire și apă caldă menajeră | NUVOLA DUO-TEC+ 24 GA | 7219554 | 20/24 | 1578.331
| NUVOLA DUO-TEC+ 33 GA VES | 7219555 | 24/33 | 1690.597
Centrală de perete în condensare LUNA PLATINUM+, pentru încălzire | LUNA PLATINUM+ 1.24 GA | 7800946 | 24 | 1187.938
| LUNA PLATINUM+ 1.35 | 7800947 | 35 | 1265.9
Centrală de perete în condensare LUNA PLATINUM+, pentru încălzire și apă caldă menajeră | LUNA PLATINUM+ 24 GA | 7800948 | 16/24 | 1106.858
| LUNA PLATINUM+ 35 GA | 7800949 | 24/35 | 1170.787
Centrală de perete în condensare NUVOLA PLATINUM+, cu boiler incorporat, pentru încălzire și apă caldă menajeră | NUVOLA PLATINUM+ 24 GA | 7219698 | 16/24 | 1843.731
| NUVOLA PLATINUM+ 33 GA | 7219699 | 24/33 | 1912.008
Centrală de sol în condensare POWER 32, cu boiler suprapus sau alăturat, pentru încălzire și apă caldă menajeră | POWER 32 COMBI 160 | 7213896 | 32/32 | 3058.049
| POWER 32 SOLAR 220 | 7213895 | 32/32 | 4190.4538
Centrală de sol în condensare POWER 32, pentru încălzire | POWER 1.32 | 7213869 | 32 | 2072.61
Centrală de perete în condensare LUNA DUOTEC MP+, pentru încălzire, schimbător din inox | LUNA DUOTEC MP+ 1.35 | 7221291 | 36 | 1672.861 | Kit de evacuare separat
| LUNA DUOTEC MP+ 1.50 | 7221292 | 48.6 | 2072.027
| LUNA DUOTEC MP+ 1.60 | 7221293 | 59.4 | 2469.632
| LUNA DUOTEC MP+ 1.70 | 7221294 | 70.2 | 2867.238
| LUNA DUOTEC MP+ 1.90 | 7221295 | 91.8 | 3426.803
| LUNA DUOTEC MP+ 1.110 | 7221296 | 110.2 | 3983.452
| LUNA DUOTEC MP+ 1.130 | 7671757 | 130 | 4540.1
| LUNA DUOTEC MP+ 1.150 | 7685036 | 150 | 5096.748
Centrală de sol în condensare POWER HT+, pentru încălzire, schimbător din inox | POWER HT+ 1.50 | 7612418 | 48.6 | 2440.59
| POWER HT+ 1.70 | 7612419 | 70.2 | 2929.7444
| POWER HT+ 1.90 | 7612420 | 91.8 | 3602.166
| POWER HT+ 1.110 | 7612421 | 110.2 | 4125.1606
| POWER HT+ 1.130 | 7689649 | 130 | 4648.1553
| POWER HT+ 1.150 | 7689651 | 150 | 5106.825
| POWER HT+ 1.200 | 7689652 | 200 | 6590.7067
| POWER HT+ 1.250 | 7689653 | 250 | 8368.752
Centrală de sol în condensare POWER HT-A, pentru încălzire, schimbător din aluminiu-siliciu | POWER HT-A 1.135 | 7702417 | 135 | 7113.7013
| POWER HT-A 1.180 | 7702418 | 180 | 8234.404
| POWER HT-A 1.230 | 7702419 | 230 | 9429.8203
| POWER HT-A 1.280 | 7702420 | 280 | 11372.3717
| POWER HT-A 1.320 | 7702421 | 320 | 13659.25
| POWER HT-A 1.430 | 7702422 | 422.4 | 14958.6205
| POWER HT-A 1.500 | 7702423 | 498.2 | 17200.026
| POWER HT-A 1.650 | 7702425 | 651.5 | 21682.837
DENUMIRE | MODEL | COD | PRET IN EUR/BUC FARA TVA
Centrala termica murala cu condensare, pe gaz | CAZAN BAXI BIOS PLUS 50F | 7221302 | 1945.4684
| CAZAN BAXI BIOS PLUS 70F | 7221303 | 2692.6035
| CAZAN BAXI BIOS PLUS 90F | 7221304 | 3218.5151
| CAZAN BAXI BIOS PLUS 110F | 7221305 | 3741.5097
| CAZAN BAXI BIOS PLUS 130F | 7721503 | 4264.5043
| CAZAN BAXI BIOS PLUS 150F | 7721504 | 4788.2945
ACCESORII BAXI
DENUMIRE |  | COD |  | PRET IN EUR/BUC FARA TVA | OBSERVATII
Elemente terminal coaxial, orizontal Ø 60/100 L=1000 mm (livrat cu garnitura etansare) |  | KHG71405961 |  | 25.1661 | Prime, Luna Platinum +, Luna Duo-tec+, Luna3 Avant, Nuvola Platinum+, Nuvola Duo-tec+, Power 32
Elemente terminal coaxial, vertical Ø 60/100 L=1000 mm (livrat cu garnitura etansare) |  | KUG71413581 |  | 114.8223
Element prelungire coaxial PP Ø 60/100 L=1000 mm |  | KHG71405951 |  | 30.2804
Element prelungire coaxial PP Ø 60/100 L=500 mm |  | KHG71411981 |  | 20.7067
Cot coaxial PP 90° Ø 60/100 |  | KHG71405971 |  | 20.1298
Cot coaxial PP 45° Ø 60/100 |  | KHG71405981 |  | 19.3034
Elemente terminal coaxial PP, orizontal Ø 80/125 L=1000 mm (livrat cu garnitura etansare) |  | KHG71408891 |  | 59.8436 | Luna Duo-tec MP+ (35-70 kW), Power HT+ (50-70 kW)
Elemente terminal coaxial PP, vertical Ø 80/125 L=1000 mm (livrat cu garnitura etansare) |  | KHG71409351 |  | 86.4754
Element prelungire coaxial PP Ø 80/125 L=1000 mm |  | KHG71408851 |  | 54.6201
Element prelungire coaxial PP Ø 80/125 L=500 mm |  | KHG71408861 |  | 32.3542
Cot coaxial PP 90° Ø 80/125 |  | KHG71408871 |  | 26.4447
Cot coaxial PP 45° Ø 80/125 |  | KHG71408881 |  | 24.5268
Element terminal coaxial PP, orizontal Ø 110/160 L=1000 mm (livrat garnitura etansare) |  | KUG71413331 |  | 177.5661 | Luna Duo-tec MP+ (90-150 kW), Power HT+ (90-150 kW)
Element terminal coaxial PP, vertical Ø 110/160 L=1000 mm (livrat garnitura etansare) |  | KUG71413341 |  | 268.4583
Element prelungire coaxial PP Ø 110/160 L=1000 mm |  | KUG71413381 |  | 84.9005
Element prelungire coaxial PP Ø 110/160 L=500 mm |  | KUG71413371 |  | 59.8436
Cot coaxial PP 90° Ø 110/160 |  | KUG71413361 |  | 72.5358
Cot coaxial PP 45° Ø 110/160 |  | KUG71413351 |  | 57.2396
Alte accesorii
Pompa condens pentru centrale in condensatie de pana la 45 kW |  | 7213162 |  | 155.2846
Neutralizator condens
Kit neutralizator condens (pentru centrale de pana la 100 kW) |  | KHG71412561 |  | 225.7778
Accesorii pentru termoreglaj, pentru centrale in condensatie
Senzor temperatură apă caldă |  | KHG71407681 |  | 11.9438
Senzor exterior |  | 7104873 |  | 18.8512
Sondă de contact tur/retur |  | KHG71407891 |  | 25.057
Accesorii pentru termoreglaj pentru Platinum, Power HT+, Duotec MP
Interfață centrale în cascadă Think (Bus module OCI345) |  | 7104408 |  | 81.595
Comandă la distanță Think |  | 7102442 |  | 93.7102
Sondă pentru colector solar |  | LNC71000004 |  | 15.6548
Modul extern programabil Think (AVS 75) |  | 7105037 |  | 200.253
Modul clip-in programabil Think (AGU2.550) |  | 7100345 |  | 143.5279
Termostat modulant Think |  | 7101061 |  | 83.045
Cronotermostat modulat wireless Think |  | 7102979 |  | 112.733
Cronotermostat modulant Think |  | 7102980 |  | 97.7331
Interfață wireless cu 5 leduri Think |  | 7102441 |  | 149.2815
Interfață cu 3 leduri Think |  | 7102340 |  | 41.1951
Accesorii termoreglaj pentru Duotec
Cronotermostat modulant Duotec |  | 7104336 |  | 69.4173
Cronotermostat modulant wireless |  | 7105432 |  | 181.9943
Termostate de cameră
TERMOSTAT INTELIGENT MAGO+GTW16 (LUNA DUO-TEC) |  | 7652303 |  | 220.5855
TERMOSTAT INTELIGENT MAGO+GTW17 (PLATINUM) |  | 7724375 |  | 154.3646
Termostat mecanic TAM011MI |  | KHG71408691 |  | 16.7618

## Atmos
CAZANE PE COMBUSTIBIL SOLID CU FUNCŢIONARE PE PRINCIPIUL GAZEIFICĂRII LEMNULUI - ATMOS |  |  |  |  | Cuprins
DENUMIRE | COD | PUTERE (kW) | PRET IN EUR/BUC FARA TVA | TAXA VERDE, LEI/BUC FARA TVA
Cazan cu gazeificare dotat cu exhaustor de fum şi serpentină de răcire, pentru protecţie împotriva supraîncălzirii | DC18S | 14-20 | 2742.4623 | 373.75
| DC22S | 15-22 | 2985.9895 | 424.45
| DC22SX | 15-22 | 2806.8248 | 458.9
| DC25S | 17-25 | 3063.0424 | 427.05
| DC30SX | 21-30 | 3136.0823 | 428.35
| DC32S | 24-35 | 3389.7601 | 476.45
| DC40SX | 30-40 | 3500.6338 | 482.95
| DC50S | 35-49 | 4048.9668 | 570.05
| DC150S | 150 | 9867.8441 | 1344.85
Cazan cu gazeificare dotat cu ventilator de aer insuflat şi serpentină de răcire, pentru protecţie împotriva supraîncălzirii | DC70S | 49-70 | 6189.566 | 672.75
| DC100 | 99 | 8694.5783 | 1056.25
Cazan cu gazeificare dotat cu exhaustor de fum şi serpentină de răcire pentru protecţie împotriva supraîncălzirii, cameră de ardere căptuşită cu ceramică | DC20GS | 14-20 | 3271.7602 | 445.25
| DC25GS | 17-25 | 3880.331 | 564.85
| DC32GS | 24-32 | 3953.3731 | 566.15
| DC40GS | 28-40 | 4369.2846 | 635.05
Cazan cu gazeificare dotat cu exhaustor de fum şi serpentină de răcire pentru protecţie împotriva supraîncălzirii | DC50GSX | 49 | 4915.107 | 726.05
| DC70GSX | 70 | 6649.358 | 893.75
Cazan cu gazeificare pe combustibil solid (cărbune + lemn) dotat cu exhaustor de fum şi serpentină de răcire, pentru protecţie împotriva supraîncălzirii | C18S | 10-20 | 2727.6722 | 385.45
| C25ST | 25 | 3262.2166 | 475.15
| C32ST | 32 | 3531.1789 | 525.85
| C40S | 28-40 | 3907.2641 | 570.05
| C50S | 35-48 | 4624.6057 | 663.65
Cazan pe peleţi (arzatorul se achizitioneaza separat) | D14P | 4-14 | 2578.1549 | 300.3
| D21P | 4-19,5 | 5100.4437 | 311.35
| D25P | 7-24 | 2813.1619 | 352.95
| D85P | 24-80 | 8382.7481 | 1006.2
| D20P | 6,5-22 | 3373.7897 | 421.85
| D30P | 8,9-29,8 | 3717.8102 | 532.35
| D40P | 8,9-40 | 3774.9626 | 532.35
| D50P | 13,5-45 | 4631.104 | 635.05
Cazan cu gazeificare mixt, lemn şi peleţi sau lemn (arzatorul se achizitioneaza separat) | DC18SP | 20/4,5-15 | 4411.6195 | 575.25
| DC25SP | 25/6-20 | 5011.2304 | 611.65
| DC32SP | 35/6-20 | 5826.0767 | 784.55
Cazane compacte pe peleti (set alcatuit din cazan, rezervor de peleţi, alimentator cu peleţi - 175 l., arzător) | D15PX | 4-15 | 4651.6044 | 523.25
| D20PX | 6-20 | 4721.9458 | 523.25
| D25PX |  | 5039.8992 | 543.4
ACCESORII PENTRU CAZANELE PE COMBUSTIBIL SOLID ATMOS
DENUMIRE | COD |  | PRET IN EUR/BUC FARA TVA | TAXA VERDE, LEI/BUC FARA TVA
*Pompă Laddomat cu pompa electronica | P0227 |  | 562.2052 | 11
Arzator peleţi Atmos A25 (24 kW) pentru cazane D14P, D15P, D20P, D21P, D25P, DC15EP. | H0014 |  | 1586.0762 | 40
Arzator peleţi Atmos A25 (24 kW) pentru cazane DC18SP, DC25SP, DC32SP | H0048 |  | 1900.1802 | 40
Alimentator DA1500 (pentru A25) | H0151 |  | 654.8961 | -
Alimentator DA2000 (pentru A25) | H0207 |  | 794.377 | -
Alimentator DA2500 (pentru A25) | H0208 |  | 976.295 | -
Arzator peleţi Atmos A45 (8,5 - 49 kW) pentru cazane D30P, D31P, D40P, D50P | H0015 |  | 2174.2791 | 40
Arzator peleti Atmos A85 echipat cu dispozitiv de curatire pentru cazan D80P | H0033 |  | 4236.8496 | 85
Alimentator DRA50, 1.7 m, Ø80 mm (pentru A45 & A85) | H0039 |  | 1018.7372 | -
Alimentator DRA50, 2.5 m, Ø80 mm (pentru A45 & A85) | H0037 |  | 1115.7598 | -
Alimentator DRA50, 4 m, Ø80 mm (pentru A45 & A85) | H0004 |  | 1564.4893 | -
Dispozitiv automat de înlăturare a cenuşii pt. D15P, D20P | S0535 |  | 739.7973 | -
Dispozitiv automat de înlăturare a cenuşii pt. D25P, D31P | S0578 |  | 739.7973 | -
Dispozitiv automat de înlăturare a cenuşii pt. D30P, D40P | S0536 |  | 824.692 | -
Dispozitiv automat de înlăturare a cenuşii pt. D50P | S0537 |  | 903.5229 | -
Dispozitiv automat de înlăturare a cenuşii pt. D80P | S1080 |  | 1170.335
Cenuşar 28 l. pentru cazane D14P, D15P, D20P, D21P, D25P | S0542 |  | 418.4099 | -
Cenuşar 68 l. pentru cazane D14P, D15P, D20P, D21P, D25P, D30P, D31P, D40P, D50P | S0544 |  | 436.6017 | -
Cenusar 68 l. pentru cazan D80P | S1068 |  | 539.6882 | -
Rezervor peleţi 250 l., rosu | H0204 |  | 479.0491 | -
Rezervor peleţi 500 l. | H0201 |  | 642.7747 | -
Rezervor peleţi 1000 l. | H0047 |  | 842.8838 | -
Set pentru încastrarea arzătorului pentru peleţi A25 în uşa superioară, cu deschidere spre dreapta** | S0532 |  | 509.3732 | -
Set pentru încastrarea arzătorului pentru peleţi A25 în uşa superioară, cu deschidere spre stânga** | S0533 |  | 509.3732 | -
Set pentru încastrarea arzătorului pentru peleţi A45 în uşa superioară, cu deschidere spre dreapta** (doar pt. DC50S) | S0624 |  | 594.2616 | -
* preturile includ valoarea timbrului verde
**Atenţie - arzătorul pentru peleţi poate fi instalat doar în cazane cu gazeificare tip DC, având puterea de până la 40 kW. Prin montarea arzatorului, se transforma cazanul cu gazeificare in unul cu peleti, puterea termica maxima fiind cea a arzatorului (24 kW).
DENUMIRE ARTICOL | COD | Pret lista EUR fara TVA
GRUP HIDRAULIC ATMOS F5 LADDOMAT (15-30 KW) | P0605 | 1642.3348
GRUP HIDRAULIC ATMOS F6 LADDOMAT (15-40 KW) | P0606 | 1670.8352
GRUP HIDRAULIC ATMOS F7 ESBE (15-30 KW) | P0607 | 1775.9304
GRUP HIDRAULIC ATMOS F8 ESBE (15-40 KW) | P0608 | 1790.1806
DISTRIBUITOR ATMOS/ESBE GMA 421; 2 circuite 1" | P0515 | 298.1853
DISTRIBUITOR ATMOS/ESBE GMA 431; 3 circuite 1" | P0516 | 355.8131
GRUP DE CIRCULATIE DIRECT ATMOS/ESBE GDA 211 1'' | P0512 | 456.0489
GRUP DE CIRCULATIE TERMOSTATIC ATMOS/ESBE GFA 211 (20-55 C*) | P0513 | 546.2527
GRUP DE CIRCULATIE CU AMESTEC FARA SERVOACTUATOR ATMOS/ESBE GRA 211 1" | P0538 | 526.2026
GRUP DE CIRCULATIE CU AMESTEC CU SERVOACTUATOR ATMOS/ESBE GRA 211 1" | P0514 | 631.4403

## Woody
Cuprins
CAZANE PENTRU ARDERE DE BIOMASA NELEMNOASA WOODY SB/FC
DENUMIRE | COD | PUTERE (kW) | PRET IN EUR/BUC FARA TVA
Cazan pentru ardere de biomasa nelemnoasa SB/FC | WOBCAZ25 | 25 | 838.4692
| WOBCAZ30 | 30 | 964.0199
| WOBCAZ35 | 35 | 1028.0718
| WOBCAZ45 | 45 | 1226.331
DENUMIRE | PRET IN EUR/BUC FARA TVA
REZERVOR WOODY 1000L, FARA SERPENTINA, CU IZOLATIE | 674.8697
REZERVOR WOODY 800L, FARA SERPENTINA, CU IZOLATIE | 644.6781

## Grande Alfa-Plam
CAZAN COMPACT PE PELETI - GRANDE |  |  |  | Cuprins
DENUMIRE | PUTERE NOMINALA | PRET IN EUR/BUC FARA TVA | TAXA VERDE, LEI/BUC FARA TVA
Cazan compact pe peleti Grande | 28 kW | 3125.4091 | 417.3
| 37 kW | 3469.4707 | 435.5
Cazan compact pe peleti Grande lux | 37 kW | 3651.3063 | 448.5
DENUMIRE | COD | PRET IN EUR/BUC FARA TVA
Tubulatura ø80 mm, set 2x1 m | 3105833 | 24.4799
Tubulatura ø80 mm, set 2x0,25 m | 3105835 | 13.9885
Tubulatura ø80 mm, 0.5 m | 3105834 | 15.1076
Cot tubulatura ø80 mm, 90° | 3105836 | 26.9279
Piesa T ø80 mm | 3105837 | 38.4217

## ThermoFlux
PRODUSE THERMOFLUX |  |  |  |  | Cuprins
DENUMIRE | MODEL | PUTERE kW | CAPACITATE REZERVOR PELETI KG | PRET IN EUR/BUC FARA TVA | TAXA VERDE, LEI/BUC FARA TVA
Cazan compact, cu funcționare pe peleți sau lemn*** | PELLING 25 MAXI, rezervor dreapta* | 8-25 | 135 | 2676.2292 | 360.1
| PELLING 35 MAXI, rezervor dreapta* | 11.7-35 | 151 | 2926.7799 | 468
| PELLING 50 MAXI, rezervor dreapta* | 15.7-47 | 185 | 3176.5155 | 539.5
Cazan compact, cu funcționare pe peleți | PELLING 75 kW rezervor dreapta* | 75 | 270 | 4416.141 | 780
| PELLING 100 kW rezervor dreapta* | 100 | 290 | 5149.377 | 780
Cazan compact cu funcționare pe peleți | INTERIO 22 | 7-22 | 45 | 2445.6203 | 266.5
Termoșemineu cu funcționare pe peleți | INTERIO 14, roșu** | 5-14 | 30 | 2222.6109 | 265.2
| INTERIO 20, roșu** | 7-18 | 30 | 2309.1914 | 278.2
Grătar pentru cazan Pelling (transformare în cazan cu funcționare pe lemn) | grătar pentru Pelling 25 |  |  | 59.4 | -
| grătar pentru Pelling 35 |  |  | 72.4142 | -
| grătar pentru Pelling 50 |  |  | 91.2066 | -
* pe baza de comanda se poate oferi și varianta cu rezervor pe stânga.
** pe bază de comandă se pot oferi și culorile alb și crem.
*** necesită demontarea arzătorului și montarea unui grătar.
DENUMIRE | COD | PRET IN EUR/BUC FARA TVA |  | TAXA VERDE LEI FARA TVA
Internet modem MICRONOVA | 4000288 | 151.69 |  | 8
POMPE DE CALDURA
DENUMIRE | MODEL | PUTERE kW | COD | PRET IN EUR/BUC FARA TVA | TAXA VERDE LEI FARA TVA
Pompa de caldura aer-apa monobloc monofazica | TF10DC 220V 2300258 | 10 kW | 2300258 | 3929.1844 | 85
| TF13DC 220V 2300350 | 13 kW | 2300350 | 4514.9773 | 85
| TF17DC 220V 2300260 | 17 kW | 2300260 | 5162.9852 | 155
| TF19DC 220V 2300359 | 19 kW | 2300359 | 5295.3454 | 155
Pompa de caldura aer-apa monobloc trifazica | TF17DC 380V 2300261 | 17 kW | 2300261 | 5689.6291 | 155
| TF19DC 380V 2300335 | 19 kW | 2300335 | 5946.2164 | 155
| TF26DC 380V 2300357 | 26 kW | 2300357 | 6886.5682 | 260
| TF32DC 380V 2300358 | 32 kW | 2300358 | 8674.9328 | 390

## Bmax
Cuprins
ARZATOARE SI ACCESORII B-MAX TECHNOLOGY
DENUMIRE | COD | PRET IN EUR/BUC FARA TVA
Arzator biomasa Bmax B-Home 30 Kw, camera Ø140 mm | EBBR020025-P01 | 765.6597
Arzator biomasa Bmax B-Essential 50 kW, camera Ø168 mm | EBBR020050-P01 | 875.3397
Snec alimentator biomasa Ø60 mm pentru arzatoare B-Home si B-Essential | EBL0003-P01 | 268.9856
Flansa adaptor arzator biomasa Bmax B-Home 30 Kw Ø139.7 mm pentru cazan Viadrus | EBK0503-P00 | 16.0205
Flansa adaptor arzator biomasa Bmax B-Essential 50 kW Ø168.3 mm pentru cazan Viadrus | EBK0509-P00 | 16.0205
Valva antiretur flacara | EBK0008-P01 | 71.9213
*arzatoarele si snecul se comercializeaza se factureaza impreuna

## Surse neintreruptibile WELL
PRODUSE DESTINATE PROTECŢIEI LA SUPRAÎNCĂLZIRE A CAZANELOR PE COMBUSTIBIL SOLID |  |  |  | Cuprins
DENUMIRE PRODUS | CAPACITATE MAXIMA | COD | PRET IN EUR/BUC FARA TVA
Sursa UPS RD 500VA WELL-SPI | 300W / 12V | WELLSPI500ROSU | 103.7942 | (include timbru verde 5.00 lei/buc. fara TVA)
Sursa UPS RD 800VA WELL-SPI | 480W / 12V | WELLSPI800ROSU | 137.5792 | (include timbru verde 5.00 lei/buc. fara TVA)
Sursa UPS RD 1500VA WELL-SPI | 900W / 24V | WELSPI1500ROSU | 180.553 | (include timbru verde 5.00 lei/buc. fara TVA)
DENUMIRE PRODUS |  | COD | PRET IN EUR/BUC FARA TVA
STABILIZATOR AUTOMAT DE TENSIUNE CU RELEU 500VA, NEGRU WELL |  | VIAVR-REL-POWERUP500-WL | 34.0031 | (include timbru verde 2.00 lei/buc. fara TVA)
STABILIZATOR AUTOMAT DE TENSIUNE CU RELEU 1000VA, NEGRU WELL |  | VIAVR-REL-POWERUP1000-WL | 35.5849 | (include timbru verde 2.00 lei/buc. fara TVA)
STABILIZATOR AUTOMAT DE TENSIUNE CU RELEU 500VA, ORIZONTAL WELL |  | VIAVR-REL-SLIMPOWER500-WL | 39.2834 | (include timbru verde 2.00 lei/buc. fara TVA)
STABILIZATOR AUTOMAT DE TENSIUNE CU RELEU 1000VA, ORIZONTAL WELL |  | VIAVR-REL-SLIMPOWER1000-WL | 43.7083 | (include timbru verde 3.00 lei/buc. fara TVA)
STABILIZATOR AUTOMAT DE TENSIUNE WELL CONSTANT 500VA CU SERVO MOTOR |  | VIAVR-SRV-CONSTANT500-WL | 61.7296 | (include timbru verde 3.00 lei/buc. fara TVA)
STABILIZATOR AUTOMAT DE TENSIUNE WELL CONSTANT 1000VA CU SERVO MOTOR |  | VIAVR-SRV-CONSTANT1000-WL | 65.9525 | (include timbru verde 5.00 lei/buc. fara TVA)
STABILIZATOR AUTOMAT DE TENSIUNE WELL CONSTANT 1500VA CU SERVO MOTOR |  | VIAVR-SRV-CONSTANT1500-WL | 71.4299 | (include timbru verde 8.00 lei/buc. fara TVA)
STABILIZATOR AUTOMAT DE TENSIUNE WELL CONSTANT 2000VA CU SERVO MOTOR |  | VIAVR-SRV-CONSTANT2000-WL | 91.3664 | (include timbru verde 8.00 lei/buc. fara TVA)
STABILIZATOR AUTOMAT DE TENSIUNE WELL CONSTANT 3000VA CU SERVO MOTOR |  | VIAVR-SRV-CONSTANT3000-WL | 120.064 | (include timbru verde 8.00 lei/buc. fara TVA)

## ENERGIE VERDE
ENERGIE VERDE - PANOURI FOTOVOLTAICE - INVERTOARE - BATERII - ACCESORII |  |  |  | Cuprins
DENUMIRE PRODUS | CAPACITATE MAXIMA | COD | PRET IN EUR/BUC FARA TVA
PANOU FOTOVOLTAIC TOP CON DHM54T31-430/TP 430W | 430W | DHM54T31-430/TP | 84.194 | (include timbru verde 17.2 lei/buc. fara TVA)
DENUMIRE PRODUS | CAPACITATE MAXIMA | COD | PRET IN EUR/BUC FARA TVA
INVERTOR THINKPOWER ONGRID , MONOFAZAT, 2.2 KW SMART METER INCLUS S2200TL | 2.2 KW | S2200TL | 351.0158 | (include timbru verde 14.00 lei/buc. fara TVA)
INVERTOR THINKPOWER ONGRID , MONOFAZAT, 3 KW SMART METER INCLUS S3000TL | 3 KW | S3000TL | 366.0593 | (include timbru verde 14.00 lei/buc. fara TVA)
INVERTOR THINKPOWER ONGRID , MONOFAZAT, 3.6 KW SMART METER INCLUS S3600TL | 3.6 KW | S3600TL | 371.0738 | (include timbru verde 14.00 lei/buc. fara TVA)
INVERTOR THINKPOWER ONGRID , MONOFAZAT, 4.4 KW SMART METER INCLUS S4400TL | 4.4 KW | S4400TL | 447.963 | (include timbru verde 14.00 lei/buc. fara TVA)
INVERTOR THINKPOWER ONGRID , MONOFAZAT, 5 KW SMART METER INCLUS S5000TL | 5 KW | S5000TL | 464.6781 | (include timbru verde 14.00 lei/buc. fara TVA)
INVERTOR THINKPOWER ONGRID , MONOFAZAT, 6 KW SMART METER INCLUS S6000TL | 6 KW | S6000TL | 471.3641 | (include timbru verde 14.00 lei/buc. fara TVA)
INVERTOR THINKPOWER ONGRID , TRIFAZIC, 4 KW TP4KTL | 4 KW | TP4KTL | 690.3311 | (include timbru verde 14.00 lei/buc. fara TVA)
INVERTOR THINKPOWER ONGRID , TRIFAZIC, 5 KW TP5KTL | 5 KW | TP5KTL | 705.3746 | (include timbru verde 14.00 lei/buc. fara TVA)
INVERTOR THINKPOWER ONGRID , TRIFAZIC, 6 KW TP6KTL | 6 KW | TP6KTL | 710.3891 | (include timbru verde 14.00 lei/buc. fara TVA)
INVERTOR THINKPOWER ONGRID , TRIFAZIC, 8 KW TP8KTL | 8 KW | TP8KTL | 720.4181 | (include timbru verde 14.00 lei/buc. fara TVA)
INVERTOR THINKPOWER ONGRID , TRIFAZIC, 10 KW TP10KTL | 10 KW | TP10KTL | 732.1187 | (include timbru verde 14.00 lei/buc. fara TVA)
INVERTOR THINKPOWER ONGRID , TRIFAZIC, 12 KW TP12KTL | 12 KW | TP12KTL | 752.1767 | (include timbru verde 14.00 lei/buc. fara TVA)
INVERTOR THINKPOWER ONGRID , TRIFAZIC, 15 KW TP15KTL | 15 KW | TP15KTL | 802.3218 | (include timbru verde 14.00 lei/buc. fara TVA)
INVERTOR THINKPOWER ONGRID , TRIFAZIC, 17 KW TP17KTL | 17 KW | TP17KTL | 900.9405 | (include timbru verde 14.00 lei/buc. fara TVA)
INVERTOR THINKPOWER ONGRID , TRIFAZIC, 20 KW TP20KTL | 20 KW | TP20KTL | 910.9696 | (include timbru verde 14.00 lei/buc. fara TVA)
INVERTOR THINKPOWER ONGRID , TRIFAZIC, 25 KW TP25KTL | 25 KW | TP25KTL | 936.0421 | (include timbru verde 14.00 lei/buc. fara TVA)
INVERTOR THINKPOWER HIBRID , TRIFAZIC, 4 KW EPH4KTL | 4 KW | EPH4KTL | 1495.9959 | (include timbru verde 14.00 lei/buc. fara TVA)
INVERTOR THINKPOWER HIBRID , TRIFAZIC, 5 KW EPH5KTL | 5 KW | EPH5KTL | 1517.7254 | (include timbru verde 14.00 lei/buc. fara TVA)
INVERTOR THINKPOWER HIBRID , TRIFAZIC, 6 KW EPH6KTL | 6 KW | EPH6KTL | 1532.769 | (include timbru verde 14.00 lei/buc. fara TVA)
INVERTOR THINKPOWER HIBRID , TRIFAZIC, 8 KW EPH8KTL | 8 KW | EPH8KTL | 1552.827 | (include timbru verde 14.00 lei/buc. fara TVA)
INVERTOR THINKPOWER HIBRID , TRIFAZIC, 10 KW EPH10 KTL | 10 KW | EPH10KTL | 1581.2426 | (include timbru verde 14.00 lei/buc. fara TVA)
INVERTOR THINKPOWER HIBRID , TRIFAZIC, 12 KW EPH12KTL | 12 KW | EPH12KTL | 1618.0157 | (include timbru verde 14.00 lei/buc. fara TVA)
DENUMIRE PRODUS | CAPACITATE MAXIMA | COD | PRET IN EUR/BUC FARA TVA
SMART METER pentru invertoare Thinkpower |  | SMART METER | 148.7638
ACUMULATOR 5.12 kWh DHV5120-S1 | 5.12 kWh | DHV5120-S1 | 1420.7782 | (include timbru verde 19.20 lei/buc. fara TVA)
Modul HV BOX pentru acumulatori DHV5120-S1 |  | HVBOX | 1036.3323 | (include timbru verde 12.00 lei/buc. fara TVA)
Modul WIFI pentru invertoare Thinkpower |  | WIFI | 33.4301
Set CABLU HV Box |  | CABLU | 48.4736

## CAZANE ELECTRICE KOSPEL
CAZANE ELECTRICE KOSPEL | [5 empty] | Cuprins
DENUMIRE SI DESCRIERE | COD | PUTERE kW | PRET LISTA EUR FARA TVA | CLASA DE EFICIENTA | TAXA VERDE LEI/BUC FARA TVA
*CAZAN ELECTRIC KOSPEL EKCO.LN3 04/06/08 | EKCO.LN3 04/06/08 | 4 - 6 - 8 | 613.3316 | D | 40
*CAZAN ELECTRIC KOSPEL EKCO.LN3 12/16/20/24 | EKCO.LN3 12/16/20/24 | 12 - 16 - 20 - 24 | 640.1314 | D | 40
ACCESORII PT CONECTARE BOILER
DENUMIRE SI DESCRIERE | COD | PRET LISTA EUR FARA TVA
SENZOR DE TEMPERATURA ACM WE-019 | WE-019 | 6.2581
VANA CU TREI CAI HONEYWELL VCZMH6000 | VCZMH6000 | 117.1657

## ACCESORII PT. CAZANE SI TERMOSE
ACCESORII PT. CAZANE SI TERMOSEMINEE PE PELETI |  | Cuprins
DENUMIRE SI DESCRIERE | PRET LISTA EUR FARA TVA
BURLAN PT. CAZAN DIN OTEL 120/500 MM | 10.4356
COT BURLAN DIN OTEL 120/90 | 12.7053
CAPSA HORN 120MM | 8.0736
ROZETA BURLAN 120 MM | 3.9
BURLAN PT.CAZAN CU PELETI 80/1000 MM | 18.9662
BURLAN PT.CAZAN CU PELETI 80/500 MM | 11.8672
COT BURLAN PT.CAZAN CU PELETI FARA ORIFICIU DE CURATARE 80/90 | 15.1422
ROZETA BURLAN 80 MM | 3.9
KIT EVACUARE GAZE ARSE DN 80 PENTRU CAZANE PE PELETI | 81.6947